安徽医科大学第四附属医院

THE FOURTH AFFILIATED HOSPITAL OF ANHUI MEDICAL UNIVERSITY

谈 判 采 购 文 件

TAN  PAN  CAI  GOU  WEN  JIAN

2021年11月

谈 判 采 购 文 件

一、谈判单位：安徽医科大学第四附属医院

二、采购项目：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅手套 | 若干 | 渠道 |

三、资格要求：

1、投标人须具有企业独立法人资格且营业执照范围涵盖本项目内容。

2、投标人须提供该产品的相关资质。

四、产品需求：

| 1 | 介入手套 | 0.05mmpb | 1.适合核医学科的射线下精细操作和所有介入治疗操作使用。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.采用纯天然乳胶和铅为原材料. |
|  |  |  | 3.根据人体工程学设计，具有柔软性和灵活性能够完全贴合手部皮肤。 |
|  |  |  | 4.铅当量0.05mmpb，厚度0.30mm，射线衰减性能达标。 |

五、谈判响应文件格式（包括但不限于以下内容，谈判响应文件请装订密封）：

1、报价表（附件1）

2、采购需求响应表（附件2）

3、售后服务承诺（自拟）

4、销售人员法人委托书及其身份证明（自拟）

5、产品授权书（自拟）

6、报名公司资质（复印件）

7、产品厂家资质（复印件）

8、产品注册证及登记表

9、本公司的该产品三年内销往全国三级及以上医院的销售业绩（合同复印件或发票复印件）

10、报名公司认为有必要提供的其它文件

附件1

报价表

报名人名称

| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报名供应商签章：                                 年  月   日

附件2

采购需求响应表

| 按谈判采购文件填写 |  |  | 按报名内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格及要求 | 产品规格参数 | 响应/偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |