安徽医科大学第四附属医院

THE FOURTH AFFILIATED HOSPITAL OF ANHUI MEDICAL UNIVERSITY

谈 判 采 购 文 件

TAN  PAN  CAI  GOU  WEN  JIAN

2021年11月

谈 判 采 购 文 件

一、谈判单位：安徽医科大学第四附属医院

二、采购项目：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能仪 | 1 |  |

三、资格要求：

1、投标人须具有企业独立法人资格且营业执照范围涵盖本项目内容。

2、投标人须提供该产品的相关资质。

四、产品需求：

1、具有43个测量参数

2、提供容量--时间曲线，容量--流速曲线（F-V）

3、可选气道反应（激发）性试验功能

4、各项检测可反复进行测量，并可比较3次测试结果

5、内置110mm热敏打印机

6、具有USB接口，实现测量数据上传功能，并通过强大的PC机分析处理软件，可回放、分析、打印测量波形和结果，测量数据存储不限量。

7、5.7大屏幕液晶显示，分辨率：320x240

8、交直流两用，内置充电电池

技术指标：

容量：0L～9L 精度：±50mL或±3%

流速：0～14升/秒 精度：5%或0.2升/秒

呼吸：4次/分～60次/分 精度：±1次/分或±5%

五、谈判响应文件格式（包括但不限于以下内容，谈判响应文件请装订密封）：

1、报价表（附件1）

2、采购需求响应表（附件2）

3、售后服务承诺（自拟）

4、销售人员法人委托书及其身份证明（自拟）

5、产品授权书（自拟）

6、报名公司资质（复印件）

7、产品厂家资质（复印件）

8、产品注册证及登记表

9、本公司的该产品三年内销往全国三级及以上医院的销售业绩（合同复印件或发票复印件）

10、报名公司认为有必要提供的其它文件

附件1

报价表

报名人名称

| 序号 | 产品名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报名供应商签章：                                 年  月   日

附件2

采购需求响应表

| 按谈判采购文件填写 |  |  | 按报名内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格及要求 | 产品规格参数 | 响应/偏离 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |