|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品目** | **器械名称** | **备注** |
| **01包眼科手术器械** | 品目1 | 板式开睑器 |  |
|  | 品目2 | 波切镜片套包 |  |
| 品目3 | 布巾钳 |  |
| 品目4 | 持针器 |  |
| 品目5 | 刀柄 |  |
| 品目6 | 笛针 |  |
| 品目7 | 笛针 |  |
| 品目8 | 垫板 |  |
| 品目9 | 儿童用玻切镜片套包 |  |
| 品目10 | 锋线结扎镊 |  |
| 品目11 | 巩膜剥离子 |  |
| 品目12 | 巩膜顶压器 |  |
| 品目13 | 巩膜咬切器 |  |
| 品目14 | 硅胶消毒盒 |  |
| 品目15 | 睑板夹 |  |
| 品目16 | 睑板腺囊肿镊 |  |
| 品目17 | 睑板腺囊肿镊 |  |
| 品目18 | 角膜剪 |  |
| 品目19 | 角膜异物钩 |  |
| 品目20 | 角膜异物钩 |  |
| 品目21 | 结膜剪 |  |
| 品目22 | 结膜镊 |  |
| 品目23 | 结扎镊 |  |
| 品目24 | 结扎镊 |  |
| 品目25 | 睫毛镊 |  |
| 品目26 | 睫毛镊 |  |
| 品目27 | 巾钳 |  |
| 品目28 | 金柄持针器 |  |
| 品目29 | 晶体定位勾 |  |
| 品目30 | 晶体线环 |  |
| 品目31 | 晶体植入镊 |  |
| 品目32 | 开睑器 |  |
| 品目33 | 泪道探针 |  |
| 品目34 | 泪点扩张器 |  |
| 品目35 | 泪囊牵开器 |  |
| 品目36 | 膜状内障剪 |  |
| 品目37 | 劈核刀 |  |
| 品目38 | 视网膜镊 |  |
| 品目39 | 受水器 |  |
| 品目40 | 眼睑板 |  |
| 品目41 | 撕囊镊 |  |
| 品目42 | 头戴放大镜 |  |
| 品目43 | 蚊氏止血钳 |  |
| 品目44 | 蚊氏止血钳 |  |
| 品目45 | 蚊式止血钳 |  |
| 品目46 | 无齿镊 |  |
| 品目47 | 洗眼壶 |  |
| 品目48 | 系线镊 |  |
| 品目49 | 显微持针钳 |  |
| 品目50 | 显微虹膜拉勾 |  |
| 品目51 | 显微斜视镊 |  |
| 品目52 | 显微斜视镊 |  |
| 品目53 | 显微眼内视网膜镊 |  |
| 品目54 | 显微眼用钩具 |  |
| 品目55 | 显微眼用剪 |  |
| 品目56 | 显微眼用镊 |  |
| 品目57 | 显微有齿镊 |  |
| 品目58 | 显微止血夹 |  |
| 品目59 | 消毒盒 |  |
| 品目60 | 消毒盒 |  |
| 品目61 | 小梁剪 |  |
| 品目62 | 小梁剪 |  |
| 品目63 | 小梁剪 |  |
| 品目64 | 小梁切开器 |  |
| 品目65 | 斜视勾 |  |
| 品目66 | 新型宝石手术刀 |  |
| 品目67 | 新型宝石手术刀 |  |
| 品目68 | 新型宝石手术刀 |  |
| 品目69 | 血管钳 |  |
| 品目70 | 眼睑板 |  |
| 品目71 | 眼睑拉勾 |  |
| 品目72 | 眼科镊 |  |
| 品目73 | 眼科普通持针钳 |  |
| 品目74 | 眼科手术刀 |  |
| 品目75 | 眼科手术刀 |  |
| 品目76 | 眼科手术刀 |  |
| 品目77 | 眼科手术辅助用钩 |  |
| 品目78 | 眼内膜铲 |  |
| 品目79 | 眼内膜钩(眼深部拉勾) |  |
| 品目80 | 眼内吸铁器 |  |
| 品目81 | 眼内吸铁器 |  |
| 品目82 | 眼内异物镊 |  |
| 品目83 | 眼内异物镊 |  |
| 品目84 | 眼球固定球 |  |
| 品目85 | 眼球固定球 |  |
| 品目86 | 眼球固定球 |  |
| 品目87 | 眼球摘出剪 |  |
| 品目88 | 眼球摘出剪 |  |
| 品目89 | 眼用测量尺 |  |
| 品目90 | 眼用持针钳 |  |
| 品目91 | 眼用持针钳 |  |
| 品目92 | 眼用刮匙 |  |
| 品目93 | 眼用剪 |  |
| 品目94 | 眼用剪 |  |
| 品目95 | 眼用镊（枪状镊） |  |
| 品目96 | 眼罩 |  |
| 品目97 | 咬骨钳 |  |
| 品目98 | 有齿镊 |  |
| 品目99 | 有齿镊 |  |
| 品目100 | 注水圈套 |  |
| 品目101 | 注吸冲洗器 |  |
| 品目102 | 注吸器手柄 |  |
| 品目103 | 注吸器手柄 |  |
| 品目104 | 左右翻眼镊 |  |
| 品目105 | 左右翻眼镊 |  |