肺功能仪技术要求：

1、具有43个测量参数

2、提供容量--时间曲线，容量--流速曲线（F-V）

3、可选气道反应（激发）性试验功能

4、各项检测可反复进行测量，并可比较3次测试结果

5、内置110mm热敏打印机

6、具有USB接口，实现测量数据上传功能，并通过强大的PC机分析处理软件，可回放、分析、打印测量波形和结果，测量数据存储不限量。

7、5.7大屏幕液晶显示，分辨率：320x240

8、交直流两用，内置充电电池

技术指标：

容量：0L～9L 精度：±50mL或±3%

流速：0～14升/秒 精度：5%或0.2升/秒

呼吸：4次/分～60次/分 精度：±1次/分或±5%